**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПСС-10-СУ -12,5/630 УХЛ1 (Сапсан)**

на реклоузер - пункт секционирования столбовой с функцией коммерческого учета э/э ТУ 3414-001-40244947-2008

Требуемое отметить значком "**V**". Не нужное отметить значком " **-** ".

Консультация по телефону: 8 (4212) 67-17-66 E-mail: [*info@promsnabdv.ru*](mailto:info@promsnabdv.ru) Сайт [*www.promsnabdv.ru*](http://www.promsnabdv.ru)

Количество однотипных ПСС-10-СУ

(шт.)

Номинальное напряжение, кВ

6 (10)

двухстороннее

Питание собственных нужд

одностороннее

токи указывать по стороне 6 (10) кВ.

Рабочие токи (ожидаемый расчетный диапазон),А

микропроцессорная

Вид защит

релейная

направленный

Вектор защит

ненаправленный

Рабочие уставки:

*(токи и напряжения указывать по стороне 6(10) кВ.)*

МТЗ, А/сек

Отсечка, А

Перегрузка, А/сек

ОЗЗ, А/сек

ЗМН, кВ/сек

прямое направление обратное направление1

срабатывание

сигнализация

*1 - только для микропроцессорной защиты, при двухстороннем питании*

второй

АПВ:рабочие уставки циклов АПВ,сек

первый

функция АВР

определение места повреждения

**3ТТ+3ТН**

**Схема подключения счетчика ээ**

**2 ТТ+3ТН**

Трансформаторы тока (ТТ)

коэффициент трансформации ТТ

/5 (в диапазоне 5/5А - 600/5А)

*Форма ОЛ утверждена 10 марта 2015 года.*

(0,5 / 0,5 S / 0,2 / 0,2 S)

класс точности вторичной обмотки ТТ для измерения

**Трасформаторы напряжения (ТН) 3НОЛП**

(0,5 /0,2)

класс точности вторичной обмотки для измерения

**Счетчик электроэнергии**

(марка, тип)

эл. счетчик

ПК диспетчера

**Комплект GSM связи 2 на**

защиту

*2 Иной вид связи - указать в графе "Дополнительные требования"*

тип GSM модема

порты связи

на 2 опорах

расстояние по осям опор

**Вариант установки:**

на 1 опоре

тип опоры

другое ( м.)

**Длина соединительного кабеля**

L = 2,5 м.

высоковольтного

**Обогрев модулей**

низковольтного

Дополнительные услуги и комплектация

ОПН количество на один ПСС-10 3/6 шт.

работы:

шеф-монтаж

(шт.)

разъединитель (тип/марка)

площадка для обслуживания НМ

траверса комплектная 1/2 (шт.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | монтаж |  | ПНР РЗиА |  | организация АРМ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Условия доставки** | самовывоз |  | со склада Поставщика | | | |
|  |  | | | | |
| адрес доставки: |  | | | |  |
| Вид упаковки | ящик |  | поддон |  |  | |

Комплект рам крепления ВМ, НМ. Выключатель ВБРК-10 пр-ва ООО "Промснаб"

**Дополнительные требования**

**Организация**

**Объект**

**Ответственный за заполнение**

**опросного листа**

*(должность, телефон, факс, e-mail)*

*(Ф.И.О.)*

*подпись*

Поставщик: / / Покупатель: / /

*подпись Ф.И.О подпись Ф.И.О*