Опросный лист КСО-301

|  | ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ |  | ТАБЛИЦА ДАННЫХ ДЛЯ ЗАКАЗА Тип Обозначение Кол. КСО КСО КСО КСО КСО КСО КСО КСО КСО КСО КСО КСО КСО КСО ВСЕГО КАМЕР______________ ДАННЫЕ О ЗАКАЗЧИКЕ И ПРОЕКТАНТЕ Наименование объекта ___________________ Наименование заказчика и его адрес _ План расположения камер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Порядковый номер камеры |  |  |
| 2 | Номинальное напряжение |  |  |  |
| 3 | Номинальный ток сборных шин |  |  |  |
| 4 | СХЕМА ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ |  |  |
| 5 | Назначение камеры |  |  |
| 6 | Номенклатурное обозначение камеры |  |  |
| 7 | Номер схемы вспомогательных цепей |  |  |
| 8 | Выключатель: тип, ток, напряжение | - |  |
| 9 | Выключатель нагрузки |  |  |
| 10 | Напряжение |  |  |  |  |
| 11 | Шинный разъединитель |  |  |
| 12 | Линейный разъединитель |  |  |
| 13 | Трансформатор напряжения |  |  |
| 14 | Трансформатор собственных нужд |  |  |
| 15 | Тип, классы точности и коэффициент трансформации трансформатора тока |  |  |
| 16 | Элементы электромагнитной блокировки |  |  |
| 17 | Наличие обогрева |  |  |
| 18 | Предохранители |  |  |
| 19 | Ограничитель перенапряжения нелинейный |  |  |
| 20 | Конденсаторы |  |  |
| 21 | Количество трансформаторов тока нулевой последовательности |  |  |
| 22 | Реле, требующие уточнения характеристик по заказу | Вид защиты | Защита от замыканий на землю |  |  |
| 23 |  |  | МТЗ |  |  |
| 24 |  |  | Отсечка |  |  |
| 25 |  |  | Перегрузка |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |
| 27 | Тип исполнение SPAC 800 |  |  |
| 28 | Дополнительно |  |  |
| 29 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |
| 31 |  |  |  |
| 32 |  |  |  |

Начальник                                ___________________